ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 223.200,00€

 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2018

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| **Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**  |
| **Α/Α** |  **ΕΙΔΟΣ (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1** | Ballast AN 150 Watt | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **2** | Ballast AN 250 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **3** | Ballast AN 400 Watt | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **4** | Ballast φθορίου 18 Watt | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **5** | Ballast φθορίου 36 Watt | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **6** | Starter φθορισμού 18 Watt | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **7** | Starter φθορισμού 36 Watt | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **8** | Αξονικό φωτιστικό ΑΝ 100 Watt | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **9** | Αυτόματη ασφάλεια C - 16 A | TEM | 60 |  |  |
| **10** | Αυτόματη ασφάλεια C - 20 A | TEM | 60 |  |  |
| **11** | Αυτόματη ασφάλεια C - 25 A | TEM | 60 |  |  |
| **12** | Διακόπτης ράγας 1 Χ 40 A | TEM | 10 |  |  |
| **13** | Διακόπτης ράγας 2 Χ 40 A | TEM | 10 |  |  |
| **14** | Διακόπτης ράγας 3 Χ 63 A | TEM | 10 |  |  |
| **15** | Διακόπτης ράγας 3 Χ 100 A | TEM | 5 |  |  |
| **16** | Ηλεκτρικό κουδούνι 220 V | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **17** | Καλώδιο NYL 2 X 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 3000 |  |  |
| **18** | Καλώδιο καοτσούκ 3 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **19** | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 3000 |  |  |
| **20** | Καλώδιο ΝΥL 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **21** | Καλώδιο ΝΥM 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |
| **22** | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 1,5 mm2 | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| **23** | Καλώδιο ΝΥΜ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 1000 |  |  |
| **24** | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **25** | Καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **26** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 10 + 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 100 |  |  |
| **27** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 16 + 1,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 100 |  |  |
| **28** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **29** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 4 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |
| **30** | Καλώδιο ΝΥL 5 Χ 6 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |
| **31** | Καλώδιο ΝΥΥ 5 Χ 6 mm2 | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |  |
| **32** | Καλώδιο τηλεφωνικό 2 ζευγών  | ΜΕΤΡΑ | 200 |  |  |
| **33** | Λαμπτήρας Ε-27 ECO 42W | TEM | 500 |  |  |
| **34** | Λαμπτήρας Β-22 ECO 42W | TEM | 300 |  |  |
| **35** | Λαμπτήρας HQI - 150 Watt RX7S | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **36** | Λαμπτήρας HQI - 250 Watt  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **37** | Λαμπτήρας HQI - 400 Watt  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **38** | Λαμπτήρας HQI - 70 Watt RX7S | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| **39** | Λαμπτήρας ΑΝ 100 Watt  | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| **40** | Λαμπτήρας ΑΝ 150 Watt  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **41** | Λαμπτήρας ΑΝ 400 Watt  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **42** | Λαμπτήρας ΑΝ 250 Watt  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **43** | Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών Αλογονιδίων 100 Watt λευκού φωτός | TEM | 200 |  |  |
| **44** | Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών Αλογονιδίων 150 Watt λευκού φωτός | TEM | 200 |  |  |
| **45** | Λαμπτήρας ατμών Μεταλλικών Αλογονιδίων 70 Watt λευκού φωτός | TEM | 200 |  |  |
| **46** | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150 WATT G12 | TEM | 200 |  |  |
| **47** | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35 WATT G12 | TEM | 200 |  |  |
| **48** | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70 WATT G12 | TEM | 200 |  |  |
| **49** | Λαμπτήρας φθορισμού 18 Watt | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **50** | Λαμπτήρας φθορισμού 36 Watt | ΤΕΜ | 2000 |  |  |
| **51** | Λαμπτήρας φθορισμού 58 Watt | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| **52** | Λαμπτήρας LED 5W E14 κερί 4000k | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **53** | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 10W E27 LED A60 360° 25000h 800lm  | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **54** | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 40W E27 6400k  | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| **55** | Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 26W G24d | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| **56** | Μεταλλική ταινία airban Φ 19 | ΜΕΤΡΑ | 500 |  |  |
| **57** | Μεταλλικό κλιπ airban Φ 19 | TEM | 500 |  |  |
| **58** | Μονωτικές ταινίες τ. ΝΙΤΤΟ 19 Χ 20 | ΤΕΜ | 1000 |  |  |
| **59** | Ντουϊ βακελλίτου E-27 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **60** | Πολύπριζα τριπλά με καλώδιο και φις schuko αρσενικό  | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **61** | Προβολέας HQI - 150 Watt  | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **62** | Προβολέας HQI - 250 Watt | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| **63** | Προβολέας HQI - 400 Watt | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| **64** | Προβολέας HQI - 70 Watt | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **65** | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 63 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **66** | Ρελλέ προστασίας 4 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **67** | Ρελλέ προστασίας 2 Χ 40 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **68** | Ρελλέ φορτίου 2 Χ 20 Α | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **69** | Φις schuko αρσενικό  | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **70** | Φις schuko θηλυκό  | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **71** | Φυσίγγιο Diazed III 50 A | ΤΕΜ | 125 |  |  |
| **72** | Διμεταλλικά σύνδεσης δικτύου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| **73** | Φωτιστικό στεγανό χελώνα | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| **74** | Χρονοδιακόπτης αναλογικός με εφεδρεία  | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **75** | Φωτιστικό φθορίου 2 Χ 36 Watt | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| **76** | Μεταλλικός βραχίονας μονός για ιστό ΔΕΗ | TEM | 50 |  |  |
| **77** | Φωτιστικό επιδαπέδιο σποτ 12 W Led IP67 στεγανό εξωτερ. χώρου | TEM | 20 |  |  |
| **78** | Φωτιστικό σώμα βραχίονα 250 W | TEM | 50 |  |  |
| **79** | Φωτιστικό σώμα βραχίονα 400 W | TEM | 25 |  |  |
| **80** | Λαμπτήρας led 30-35w | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| **81** | Φωτιστικό σώμα βραχίονα 150 W  | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **82** | Φωτιστικό εδάφους αλουμινίου Ε27 IP 44 στεγανό εξωτερικού χώρου | TEM | 50 |  |  |
| **83** | Αντάπτορας για μετατροπή απο **E40** σε **E27** | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| **84** | Ρευματοδότης schuko 16 Α χωνευτός  | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| **85** | Διακοσμητική σειρά led 10m άσπρο | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| **86** | Φωτοσωλήνας Led άσπρο | ΜΕΤΡΑ | 20.000 |  |  |
| **87** | Τροφοδοτικά για φωτοσωλήνα Led | ΤΕΜ | 2.000 |  |  |
| **88** | Πλαστικά δεματικά 200mm x 3,5 mm (λευκά) | ΤΕΜ | 100.000 |  |  |
| **89** | Διακοσμητική Κουρτίνα Led 2,00 Χ 2,00 μ  | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| **90** | Διακοσμητική μοκέτα χριστουγεννιάτικη λευκή (χιόνι) | ΜΕΤΡΑ | 2.000 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ**  |  |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |  |

/ / 2018

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ